**1. PREÂMBULO**

* 1. **A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh**, por meio de sua Unidade HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA, inscrita no CNPJ 15.126.437/0004-96, UG-155010, sediada Rua Barão de Itapary, 227 – CEP.: 65.020-070 – Centro – São Luís (MA)**,** na pessoa do Agente de Licitação designado pela [**Portaria de nº 270, publicada em 14 de setembro de 2020**](http://www2.ebserh.gov.br/documents/16424/4824352/BSL_N_51___14092020___269_a_278.pdf/ea018c10-dd5c-48f6-8f48-21b2c0297e0d),torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação, para **REGISTRO DE PREÇOS,** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO.**

1. **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

2.1. A presente licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, Sistema Comprasnet.

* + 1. Modo de disputa: **“aberto e fechado”;**

2.1.2. Critério de Julgamento: **Menor Preço Por Item**.

2.2. O processamento será conduzido por empregado público ou servidor público cedido ou em exercício na unidade administrada pela Ebserh, denominado Agente de Licitação, mediante inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal COMPRASNET;

2.3. O tempo e a forma de disputa será conforme estabelecido posteriormente no Item 10.

2.4. **Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública**, qualquer pessoa poderá **impugnar** o ato convocatório do Pregão eletrônico **e/ou solicitar pedidos de esclarecimentos** referentes ao processo licitatório, encaminhando ao Agente de Licitação, **preferencialmente por meio eletrônico, até às 18h**, **em arquivo tipo .doc**, via internet **exclusivamente,** através do **e-mail**: [edital@huufma.br](mailto:edital@huufma.br).

2.5. Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pela área demandante, decidir sobre impugnação ou responder o esclarecimento no prazo de até 01 (um) dia útil após seu recebimento.

2.6. Não serão conhecidas as impugnações ao Edital, bem como os pedidos de esclarecimentos interpostos após os prazos legais.

2.7. Qualquer modificação no Edital que, inquestionavelmente, afete a formulação das propostas exigirá divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

2.8**.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos prestados pelo Agente de Licitação serão inseridas no campo AVISOS no sistema COMPRASNET e nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

2.9. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

2.10. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil da localidade onde o procedimento da licitação irá acontecer.

**2.11.** **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA SESSÃO:**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES**: **20 / 01 / 2021 às 10:00 horas**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/))

**UASG: 155010 (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES)**

2.12. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante as sessões públicas, observarão **obrigatoriamente o horário de Brasília – DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**2.13. INTEGRAM ESTE EDITAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:**

|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO I | Termo de Referência |
| ANEXO II | Minuta de Ata de Registro de Preços |
| ANEXO III | Formulário de Informações da Licitante |
| ANEXO IV | Modelo de Declaração de Empresa Optante pelo Simples |
| ANEXO V | Modelo de Declaração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh |
| ANEXO VI | Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental |
| ANEXO VII | Minuta de Contrato de Compra e Venda com Garantia |

**3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

* 1. A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem são os seguintes:
* **Lei nº 13.303**, de 30 de junho de 2016;
* **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Ebserh**, disponível em <http://www.ebserh.gov.br>.

3.2. A presente licitação sujeita-se subsidiariamente às disposições dos seguintes documentos:

* **Constituição Federal**, artigo 7°, XXXIII, c/c incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º;
* **Lei nº. 10.520**, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo **Decreto nº. 10.024**, de 20 de setembro de 2019;
* **Lei nº. 12.846**, de 1º de agosto de 2013;
* **Lei Complementar n° 123**, de 14 de dezembro de 2006, e alterações;
* **Decreto nº 8.945**, de 27 de dezembro de 2016;
* **Decreto n° 8.538**, de 06 de outubro de 2015;
* **Decreto nº. 7.892**, de 23 de janeiro de 2013, com alterações no **Decreto nº. 9.488**, de 30 de agosto de 2018;
* **Decreto nº 7.746**, de 05 de junho de 2012;
* **Norma SEI nº. 02/2019/DAI/Ebserh,** de 13 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente a **Instrução Normativa ME nº. 73,** de 05 de agosto de 2020;
* **Instrução Normativa SEGES/MP nº. 03,** de 26 de abril de 2018;
* **Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01,** de 19 de janeiro de 2010;
* **Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 02,** de 16 de setembro de 2009.

**4. DO OBJETO**

4.1.O presente pregão tem por objeto oRegistro de Preços do **HU-Ufma/Ebserh**, para aquisição de material de permanente tipo **(tipo cadeira de rodas, de banho, mesa mayo, mesa retangular, suporte de soro), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I.**

4.1.1 O consumo tem previsão para 12 (doze) meses.

4.2. **O HU-Ufma/Ebserh** não se obriga a adquirir os itens objeto do Registro de Preço nas quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo I - das licitantes vencedoras, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

4.3.Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no Edital e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no Edital e seus anexos.

**5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

5.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO – HU-Ufma/Ebserh – UASG 155010.

5.2. Não há órgãos participantes.

**6. DO CREDENCIAMENTO**

6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados nas licitações realizadas pela Rede Ebserh, em sua forma eletrônica.

6.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal Comprasnet, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), com a solicitação de login e senha pelo interessado.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação na forma eletrônica.

6.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, inciso III, do Decreto nº 10.024/2019).

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

**7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

7.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

7.1.1. As licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

7.1.2. As empresas, não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar do presente pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. **Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o Sicaf no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico**[**www.comprasgovernamentais.gov.br**](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/)**, por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.**

**7.2. Não poderão participar desta licitação:**

7.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 19 e parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos – Ebserh, que assim determina:

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

II - Suspensa pela Ebserh;

III - Declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

**Parágrafo único.** Aplica-se a vedação prevista no *caput*:

I - à contratação das pessoas elencadas no inciso I do caput, como pessoa física, bem como à participação delas em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - à contratação de empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

III - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do Ministério da Educação;

d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

IV - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

7.2.2. Estão impedidas também de participar da presente licitação empresas:

7.2.2.1. Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação;

7.2.2.2. Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.2.3. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no subitem 15.4.3.7.1 deste Edital.

7.3. Como condição para participação nesta Licitação, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

7.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.3.1.1. Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame exclusivamente em relação àqueles assinalados;

7.3.1.2. Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

7.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

7.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

7.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7.3.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

7.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas **no Sistema Comprasnet** pelo Agente de Licitação, na fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por outra forma.

7.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, bem como a falsidade relacionada aos termos do subitem 7.3 do Edital, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, bem como a tipificação no **crime de falsidade ideológica**, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, consoante determina o artigo 41 da Lei 13.303/16 e artigo 117 do Regulamento de licitações e contratos da Ebserh.

7.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7.7. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelos de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

**8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE ENVIO**

8.1. A licitante deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 15 deste Edital, a partir da divulgação do Edital, no endereço eletrônico ([**www.comprasnet.gov.br**](file:///C:\Users\adm.rrpereira\Downloads\www.comprasnet.gov.br)**)**, até a data e hora marcada para abertura da sessão pública, indicadas no Item 02 deste Edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

8.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

8.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.5. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

8.6. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, como:

8.6.1.valor unitário.

8.7. A licitante participante deste Pregão não poderá, durante o envio das propostas e documentação de habilitação, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para cada item.

8.8. O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte da Licitante, que cumpre plenamente os requisitos definidos para habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.

8.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar a licitante importa DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.10.1. Em nenhuma proposta, em sua descrição complementar/detalhada, poderá constar elementos/informações que possam identificar a licitante.

**8.11.** **O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação,** e ficará suspenso no caso de interposição de recurso administrativo, voltando a fluir a partir da data de publicação do julgamento do recurso pela autoridade competente**.**

8.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.13. O CNPJ da proponente para efeito de emissão das notas fiscais e, posterior pagamento, deverá ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo licitatório.

8.14. Para elaboração e envio das propostas também deverão ser observadas as exigências contidas no Anexo I – Termo de Referência sob pena de desclassificação da Licitante.

8.15. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta e da documentação do habilitação por meio eletrônico, dentro do prazo estabelecido no Edital, conforme art. 19 do Decreto nº. 10.024/2019.

8.16. Concluída a fase de lances, a licitante, detentora da melhor oferta, **deve encaminhar** **imediatamente ou no prazo máximo de 01 (um) dia útil,** contado a partir **da solicitação do Agente de Licitação pelo chat**, através do Sistema Eletrônico, **por meio da opção “ENVIAR ANEXO**” do Sistema Comprasnet (upload), a **proposta de preço**, devidamente ajustada aos valores unitários e totais do último lance dado ou negociado, **bem como os** **documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, que venham a ser solicitados pelo Agente de Licitação**.

8.16.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;

8.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, **no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis**, à Unidade de Licitação do HU-Ufma/Ebserh, Unidade “Presidente Dutra”, situada à Rua Barão de Itapary 227, Bairro: Centro – CEP.: 65.020-070 – São Luís - (MA);

8.16.3. Quando os documentos não forem disponibilizados pessoalmente no endereço do CONTRATANTE, a licitante deverá encaminhar imediatamente, após a postagem, o código de rastreamento para endereço eletrônico: [licitacao@huufma.br](mailto:licitacao@huufma.br);

8.16.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital;

8.16.5. Os prazos estabelecidos pelo Agente de Licitação poderão ser prorrogados por solicitação justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e aceita pelo Agente de Licitação.

8.17. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

8.18. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8.19. A proposta enviada eletronicamente deverá ser escrita, redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas, datada, seguindo as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, e atendendo aos seguintes requisitos:

a) as especificações claras e detalhadas dos bens ofertados deverão ser obrigatoriamente inseridas no campo destinado para esse fim, “Descrição Detalhada” do objeto ofertado, disponível no sistema Comprasnet, sob pena de desclassificação;

b) especificação completa, clara, inequívoca e detalhada dos bens ofertados, tais como: marca, nome da indústria fabricante, período da validade, apresentação do produto por embalagem com o quantitativo do produto ofertado;

c) número do registro no Ministério da Saúde, procedência (para os produtos importados indicar obrigatoriamente o país de origem), sendo vedado o preenchimento com dados aleatórios**;**

d) cotação de preços unitários e totais, por item, em moeda nacional, utilizando-se de duas casas decimais para os centavos, em algarismos, por extenso e em moeda nacional, ou seja, em real (R$);

e) os preços cotados devem incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento dos bens a serem adquiridos;

f) dados da licitante conforme Modelo de Formulário constante no Anexo III;

g) dados do representante legal para assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços – conforme Modelo de Formulário constante no Anexo III;

h) **prazo de validade da proposta – não inferior a 90 (noventa) dias corridos**, a contar da data de sua apresentação, e ficará suspenso no caso de interposição de recurso administrativo, voltando a fluir a partir da data de publicação do julgamento do recurso pela autoridade competente. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 90 (noventa) dias;

i) prazo de entrega do material conforme Termo de Referência – Anexo I;

**j) prazo de validade do produto: conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, contado a partir da data de entrega;**

**8.20. Além da proposta, a licitante deverá encaminhar: Formulário de Informações da Licitante (Anexo III); Declaração de Empresa Optante pelo Simples (Anexo IV); Declaração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh (Anexo V) e Declaração de Sustentabilidade Ambiental (Anexo VI).**

**8.21. Ocorrendo a participação de outro(s) órgão(s) no certame para adesão à Ata de Registro de Preço, a licitante ficará obrigada a informar na proposta o quantitativo do órgão participante, bem como o local de entrega, conforme indicado no Termo de Referência – Anexo I.**

8.22. Ficará a cargo do proponente provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

8.23. Quando for o caso, apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

8.24. A apresentação da proposta e dos documentos de habilitação implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

8.25. A proposta final e os documentos de habilitação deverão ser documentados nos autos e levados em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

8.26. Será desclassificada a licitante que apresente a proposta e os documentos de habilitação que não atendam às exigências do presente Edital, forem omissos ou apresentem irregularidades insanáveis.

**9. DA DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA**

9.1. Na data estabelecida no Edital, **Item 02**, o Agente de Licitação abrirá a sessão pública do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços,** com a disponibilização dos valores das propostas eletrônicas recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital, e início da etapa de lances, não havendo nesse momento a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as regras estabelecidas neste Edital e nas legislações vigentes.

**10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

10.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes poderão encaminhar seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento, horário de registro e do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

10.2. O julgamento será realizado pelo **valor unitário do item**, sendo aceito até duas casas decimais, com valor unitário exato (sem dízimas).

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras estabelecidas neste Edital.

10.4. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.6. Ocorrendo a desconexão com o Agente de Licitação, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.6.1. O Agente de Licitação, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

10.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa do Agente de Licitação às licitantes, no endereço eletrônico através do sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto e fechado”,** em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.9. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.9.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

10.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

10.13. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

10.14. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

10.16. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.17. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.18 A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será de preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

a) no pais;

b) por empresas brasileiras;

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

10.21. Ocorrendo o encerramento da etapa de lances pelo Agente de Licitação, deverá ser por ele encaminhada contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

10.22. O Agente de Licitação poderá anunciar a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Agente de Licitação acerca da aceitação do lance de menor valor.

**11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

11.1.Encerrada a etapa de lances e depois da solução de possível empate, o Agente de Licitação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a presente contratação.

11.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

11.2.1.Contenha vício insanável ou ilegalidade;

11.2.2.Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência ou Projeto Básico - Anexo I;

11.2.3.Apresente preço manifestamente inexequível;

11.2.3.1.Considera-se inexequível a proposta de preços que, comprovadamente, seja insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;

11.2.3.2.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

11.2.3.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11*.*2.4.Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produtividade adotada;

11.2.5. Apresente preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão ou entidade contratante.

11.3.A licitante qualificada como produtora rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

11.4. O Agente de Licitação poderá convocar a licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

11.4.1.Os prazos estabelecidos pelo Agente de Licitação poderão ser prorrogados por solicitação justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo Agente de Licitação.

11.5.Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Licitação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

**12. DA AMOSTRA**

12.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no item 8 deste Edital, o HU-Ufma/Ebserh se reserva o direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica que será realizada pela Comissão de Padronização de Materiais de uso em saúde.

12.2. **As amostras**, **quando solicitadas**, serão enviadas/postadas ao **HU-Ufma/Ebserh**, endereçadas à Unidade de Licitação/ **HU-Ufma/Ebserh** (Rua Barão de Itapary, 227, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.020-070, das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h), a título de doação, **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, **após o comunicado de convocação no sistema Comprasnet,** para avaliação da qualidade do produto, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

12.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e aceita pelo Agente de Licitação.

12.3. Quando as amostras não forem disponibilizadas pessoalmente no endereço do CONTRATANTE, a licitante deverá encaminhar **imediatamente, após a postagem, o código de rastreamento** **para endereço eletrônico:** [**licitacao@huufma.br**](mailto:licitacao@huufma.br)**.**

12.4. Cada amostra enviada deverá estar em embalagem personalizada, papel timbrado etiquetada com o nome e endereço da licitante, número do pregão eletrônico e do item correspondente, de acordo com a marca cotada, sob pena de desclassificação da proposta.

12.4.1. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com os catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado. **Observado o item 4.4 do Termo de Referencia;**

12.4.2. As amostras deverão ser apresentadas em número mínimo de uma unidade por item a fim de verificar a qualidade dos materiais cotados. A critério do Agente de Licitação ou da área técnica, poderá ser solicitada mais de uma unidade de amostra por item, em razão das características do material, o que será indicado à licitante quando da solicitação no chat;

12.4.3. As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo a data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade e outras informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso;

12.4.4. As amostras serão encaminhadas pela Comissão de Padronização de Materiais de uso em Saúde aos setores clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais, **sendo avaliados**: tipo de embalagem, dados de identificação, registro no Ministério da Saúde e de acordo com as legislações vigentes da ANVISA, ABNT e/ou INMETRO;

12.4.5.As amostras entregues em desacordo com as especificações constantes do **Termo de Referência** não serão aceitas pela Comissão de Padronização de Materiais de uso em saúde, cabendo ao Agente de Licitação recusar o produto apresentado;

12.4.6. As amostras deverão ser entregues sem ônus para o **HU-Ufma/Ebserh**, de modo que, a princípio, também não há compromisso com a devolução dos produtos, uma vez que são destinados para testes e avaliação qualitativa;

12.4.7. No caso da(s) amostra(s) que seja(m) passível(is) de devolução, poderá(ão) ser recolhida(s) pela licitante no mesmo local de entrega, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da aceitação ou desclassificação de sua proposta no Sistema Comprasnet, sem qualquer ônus ao HU-Ufma/Ebserh.

12.5. Após o prazo constante no subitem anterior, a destinação da(s) amostra(s) ficará a cargo da Administração, sem direito a ressarcimento. A Instituição fará o descarte dos produtos conforme orientação da legislação vigente.

12.6. O HU-Ufma/Ebserh se reserva o direito de solicitar formalmente à licitante a apresentação de novas amostras, catálogos em português, prospectos, laudos analíticos e laboratorial e manual de utilização/funcionamento de qualquer item cotado, de qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de classificação de preços, para aferir se os bens propostos atendem às especificações contidas no Edital.

12.7. O parecer da avaliação qualitativa será de responsabilidade da Comissão de Padronização de Materiais de uso em saúde ou do setor requisitante dos materiais, baseado no laudo técnico emitido pelos representantes da área demandante, informando os motivos da aceitação ou recusa das amostras.

12.8. As amostras reprovadas terão o respectivo item recusado na proposta da licitante.

**13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

13.1. O Agente de Licitação efetuará o julgamento das propostas de preços decidindo sobre a aceitação dos preços obtidos, adotados o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, desde que atendidos os requisitos do Edital e observado o disposto no Termo de Referência – Anexo I, sendo aceito até duas casas decimais, com valor unitário exato (sem dízimas).

13.2. Constatada que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste Edital, o Agente de Licitação examinará as exigências de habilitação, conforme descritos no **item 15** deste Edital.

13.3. Não sendo aceitável a proposta ou caso a licitante não atenda às exigências habilitatórias, o Agente de Licitação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

13.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Agente de Licitação deverá negociar com a licitante via sistema para que seja obtido preço melhor.

13.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

13.5.Havendo necessidade, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.6.O Agente de Licitação deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

13.6.1.Também nas hipóteses em que o Agente de Licitação não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

13.6.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

13.7.Sempre que a proposta não for aceita e, antes de o Agente de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.8. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Licitação poderá solicitar que sejam sanados erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**14. DOS PREÇOS ESTIMADOS**

14.1. Os preços estimados foram obtidos por meio de Pesquisa de Preços realizada pela Unidade de Compras do HU-Ufma/Ebserh, servindo apenas de subsídios ao Agente de Licitação para negociação com as licitantes na fase de avaliação das propostas e habilitação do certame, não constituindo, assim, qualquer compromisso futuro para com esta Administração.

14.2. O HU-Ufma/Ebserh reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado após o encerramento da etapa de lances do pregão eletrônico. Precedentes: Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e Lei nº. 13.303/2016.

**15. DA HABILITAÇÃO**

15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Licitação, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

15.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF;

15.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

15.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Licitação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

15.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.2.3. A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

15.3. Constatada a existência de sanção, o Agente de Licitação reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

15.4. As licitantes deverão encaminhar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:

**15.4.1. Habilitação Jurídica**

15.4.1.1. Registro Comercial, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, no caso de empresa individual;

15.4.1.2. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br), no caso de microempreendedor individual – MEI;

15.4.1.3. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado no local de sua sede, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

15.4.1.4 Os documentos elencados nos subitens 15.4.1.1 a 15.4.1.3 deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

15.4.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

15.4.1.6. Instrumento Público ou Particular de Procuração, este com firma reconhecida para o representante legal da licitante.

15.4.1.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrita no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.764, de 1971.

**15.4.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**

15.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

15.4.2.2. Prova de regularidade, junto à Receita Federal do Brasil, do Cadastro da Pessoa Física (CPF) do titular (Firma Individual), sócio (Sociedades Comerciais) ou Diretor (Sociedades por Ações / Sociedades Civis);

15.4.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

15.4.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

15.4.2.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

15.4.2.4.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

15.4.2.4.3.Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

15.4.2.4.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

15.4.2.4.5. Certidão Negativa de Débito ou Certidão positiva com efeito negativo referente à Contribuição Previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

15.4.2.4.6. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

15.4.2.5. Em quaisquer das situações estabelecidas neste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, o Agente de Licitação poderá fazer consulta por meio eletrônico (INTERNET), para comprovação dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar cópia desses documentos;

15.4.2.6. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT perante a Justiça do Trabalho ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011, será verificada “on-line” pelo Agente de Licitação na data de entrega da documentação de habilitação.

15.4.2.7. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

**15.4.3. Qualificação Econômico – Financeira**

15.4.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;

15.4.3.1.1. Serão considerados na forma da Lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; ou

b) publicados em jornal; ou

c) registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

d) pelo Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em órgão equivalente, inclusive com os termos de Abertura e Encerramento.

15.4.3.1.2. As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar o termo de autenticação e balanço, bem como termo de abertura e encerramento.

15.4.3.1.3. Na hipótese de pessoas jurídicas não sujeitas ao registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial (como é o caso de entidades sem fins lucrativos e Sociedades Simples - SS), o balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser registrados ou autenticados no Cartório Civil da sede ou domicílio da licitante.

15.4.3.1.4. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente.

15.4.3.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa, por intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1 (um) para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no subitem anterior, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LIQUIDEZ GERAL:

|  |  |
| --- | --- |
| LG = | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |

SOLVÊNCIA GERAL:

|  |  |
| --- | --- |
| SG = | ATIVO TOTAL |
| PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |

LIQUIDEZ CORRENTE:

|  |  |
| --- | --- |
| LC = | ATIVO CIRCULANTE |
| PASSIVO CIRCULANTE |

15.4.3.3. O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados no órgão competente, na forma da Lei, e assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

15.4.3.4. A comprovação do capital social mínimo ou patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente, a qual será exigida somente no caso da licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, conforme art. 24 da IN SEGES/MP nº. 03/2018, de 26 de abril de 2018, devendo ser feita através do **Balanço e / ou Contrato Social**, **devidamente registrado no órgão competente, para empresas cadastradas ou não no SICAF**;

15.4.3.5. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

15.4.3.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

15.4.3.7. **Certidão negativa de falência, recuperações judiciais ou recuperações extrajudiciais**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade.

15.4.3.7.1.  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação previstos neste Edital.

**15.4.4. Qualificação Técnica**

15.4.4.1. Os documentos de Qualificação Técnica da licitante estão **relacionadas no Item 05 do Termo de Referência - Anexo I.**

15.5. As declarações mencionadas no subitem 7.3 do Edital, que deverão ser enviadas eletronicamente no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), serão visualizadas pelo Agente de Licitação, na fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por ou outra forma.

15.6.Os documentos solicitados deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

15.7. Disposições gerais de Habilitação:

15.7.1. As empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverão apresentar também o Decreto de Autorização ou o Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 41 do Decreto nº 10.024/19);

15.7.2. O **HU-Ufma/Ebserh**, para fins de habilitação da licitante, poderá verificar nos sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova;

15.7.3. Não serão aceitos protocolo de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, **exceto quando indicado no Termo de Referência – Anexo I;**

15.7.4. Se a documentação de habilitação não estiver correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Agente de Licitação considerará a licitante inabilitada;

15.7.5. A validade das certidões, relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso essas não contenham expressamente o prazo de validade, o HU-Ufma/Ebserh convenciona o **prazo como sendo de 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

15.7.5.1. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional;

15.7.5.2. Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões, relacionadas no subitem **15.4.2.4** deste Edital.

15.7.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

15.7.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

15.8. Condições especiais da microempresa e empresa de pequeno porte:

15.8.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem se beneficiar das previsões contidas na Lei Complementar 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, deverão comprovar a referida condição;

15.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar 123/06, combinado com o art. 4º do Decreto nº. 8.538/2015);

15.8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, parágrafo 1º da LC 123/06, combinado com o art. 4º do Decreto nº. 8.538/2015);

15.8.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no Regulamento de Licitação da Ebserh, sendo facultado à Administração Pública convocar as licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

15.8.5. Não ocorrendo a contratação de ME/EPP em razão da irregularidade fiscal e, caso a melhor oferta não tiver sido apresentada por ME/EPP, serão convocadas as remanescentes que por ventura sejam consideradas empatadas (art. 44, parágrafo 2º, da LC nº 123/06, combinado com o art. 5º e parágrafos do Decreto nº. 8.538/2015), na ordem classificatória, para o exercício do direito de apresentar nova proposta de preço inferior à oferta subsequente;

15.8.6. Não ocorrendo a contração de ME/EPP em razão da irregularidade fiscal e, caso a melhor oferta subsequente não tiver sido apresentada por ME/EPP, esta será declarada vencedora, sem prejuízo da negociação prevista neste Edital;

15.8.7. Se a contratação da ME/EPP, que esteja dentro do critério de empate, falhar é que será facultado à Administração convocar as demais licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação (art. 45, parágrafo 1º, da LC 123/06, combinado com o art. 5º e parágrafos do Decreto nº. 8.538/2015);

15.9. A documentação exigida **nos subitens 15.4.1 a 15.4.3** poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – **SICAF, desde que abrangido pelo sistema.**

15.9.1. A regularidade do cadastramento e da habilitação da licitante no **SICAF** será verificada **“ON LINE”** pelo Agente de Licitação e anexada aos autos.

15.9.2. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

15.9.3. No caso das licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no **SICAF**, para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de Prova.

15.9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.

15.10. Caso a licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SICAF e sítio oficial correspondente, observado o disposto no art. 7º, § 1º, do Decreto nº 7.581/2011, o Agente de Licitação poderá realizar diligência.

**16. DOS USUÁRIOS**

16.1. Poderão utilizar-se das Atas de Registro de Preços, decorrentes deste certame, Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes (Hospitais Universitários da rede Ebserh), devidamente relacionados no Anexo II do Edital, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto 9.488/2018 e no instrumento convocatório relativas às compras pelo Sistema de Registro de Preços.

16.2. A adesão dos Órgãos Participantes (Hospitais Universitários da rede Ebserh) à Ata de Registro de Preço ficará condicionada à manifestação prévia de interesse, operalizando o Órgão interessado o módulo Intenção de Registro de Preço do Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG, disponibilizado no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), quando da divulgação pelo Órgão Gerenciador.

16.3. Cabe ainda ao Órgão Participante o encaminhamento prévio ao Órgão Gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, conforme o caso, cronograma de contratação, termo de referência ou projeto básico tendo em vista a adequação prévia do instrumento convocatório.

16.4. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que seja encaminhado estudo técnico de viabilidade, justificando a vantagem e respeitando, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 9.488, de 2018.

16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Preferencialmente pelo portal COMPRASNET.

16.6.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.7. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

**16.8. Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.**

16.9. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

16.10. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da Ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

16.11. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los.

16.12. É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem anterior do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

16.13. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o Decreto 7.892/2013. Art. 12, § 1º.

**17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**17.1. Automático**:

a) por decurso de prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados;

c) pelo **HU-Ufma/Ebserh**, quando caracterizado o interesse público.

**17.2. Do registro do fornecedor:**

a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**17.3. A pedido do fornecedor, quando:**

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços do mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

**17.4. Pela Administração, unilateralmente, quando:**

a) não houver o cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

c) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

d) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

e) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) o fornecedor recusar-se a fornecer o material no prazo determinado após o recebimento da Ordem de Fornecimento, sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

g) o fornecedor recusar-se a devolver a Ordem de Fornecimento, devidamente assinada, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

h) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;

i) houver a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) houver o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

k) houver a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

l) houver a prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação do HU-Ufma/Ebserh, direta ou indiretamente.

17.5. A rescisão decorrente dos motivos acima elencados será efetivada após o regular processo administrativo.

17.5.1. Os efeitos da rescisão serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento, preferencialmente por meio eletrônico, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

**18. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

18.1. O **HU-Ufma/Ebserh** será o órgão responsável pelo controle e administração das Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido de compra.

18.2. Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez.

18.3. A emissão dos pedidos de compras será da inteira responsabilidade e iniciativa do órgão usuário do registro, cabendo ao mesmo todos os atos de administração junto aos fornecedores, e será formalizada por intermédio de empenho quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras.

18.4. A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

18.5. O extrato da Ata de Registro de Preços será, em qualquer hipótese, publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega ao fornecedor.

18.6. A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e conterá prazo máximo em que entregarão o material ou que deverão devolver o respectivo pedido de fornecimento devidamente assinado, além da menção à Ata de Registro de Preços a que se refere.

18.7. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não entregar o material, não devolver ordem de fornecimento assinada no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

18.8. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência ao **HU-Ufma/Ebserh** e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado o pedido de compra, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

**19. DOS RECURSOS**

19.1. Declarada a vencedora, após agendamento pelo chat do COMPRASNET, o Agente de Licitação abrirá prazo **de no mínimo 30 (trinta) minutos**, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

19.2. Existindo intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la ao Agente de Licitação, por meio eletrônico, em campo específico no Sistema Comprasnet, explicitando sucintamente suas razões imediatamente após a divulgação do vencedor.

19.2.1. Não será aceita outra forma de intenção de interpor recurso diferente da mencionada no subitem 19.2.

19.2.2. Nesta hipótese, caberá ao Agente de Licitação verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

19.2.3. Neste momento, o Agente de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

19.3. Registrada a intenção de recurso, o sistema disponibilizará tela própria, no encaminhamento da sessão pública, para que o Agente de Licitação informe os prazos para registro das razões do recurso, contrarrazão e decisão.

19.4. A licitante dispõe de **05 (cinco) dias úteis** para apresentação das razões do recurso administrativo, em campo próprio do sistema.

19.5. O sistema enviará via e-mail automaticamente para as demais licitantes registrarem manifestação quanto à apresentação das contrarrazões de recurso, **em até 05 (cinco) dias** **úteis,** contados a partir do término do prazo do recorrente, igualmente em campo específico disponibilizado no sistema.

19.6. A decisão do Agente de Licitação deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade competente, quando mantiver sua decisão.

19.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em formulário próprio, por meio eletrônico, durante a sessão pública importará a decadência do direito do recurso e adjudicação do objeto pelo Agente de Licitação ao vencedor.

19.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

19.10. É assegurada às licitantes vista imediata aos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões, observados os prazos legais pertinentes. Os autos do processo permanecerão disponíveis aos interessados, mediante solicitação pelo e-mail [licitacao@huufma.br](mailto:licitacao@huufma.br) ou presencialmente (Unidade de Licitação do **HU-Ufma/Ebserh**, situada à Rua Barão de Itapary, 227, Centro – São Luís / MA, no horário de 08:00 às 12:00h e de 14:00 às 18:00h) portando mídia digital para devida disponibilização.

19.10.1. A solicitação constante no subitem acima será devidamente anexada aos autos.

**20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

20.1. A adjudicação dos itens objetos do presente certame será feita pelo Agente de Licitação, sempre que não houver recurso.

20.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pelo Agente de Licitação ou, quando houver recurso, pela própria Autoridade competente.

**21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO**

21.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada **e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2.1. O prazo estabelecido nos subitens 21.1 e 21.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **HU-Ufma/Ebserh**.

21.3.Serão formalizadas tantas vias de Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência - Anexo I, com a indicação da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

21.3.1.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.

21.4. Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora às penalidades previstas no artigo 111 do Regulamento de Licitaões e Contratos da Ebserh e legislação vigente.

21.5. É vedada a subcontratação parcial do objeto, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato.

21.6. É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a CONTRATADA manter-se-á integralmente responsável, com autorização expressa do Contratante.

21.6.1. A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar à Fiscalização além da cópia do contrato celebrado, os mesmos documentos da(s) SUBCONTRATADA(S) que foram dela exigidos para fins de habilitação.

21.7. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

21.7.1. A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar à Fiscalização além da cópia do documento de constituição da nova pessoa jurídica, os mesmos documentos que foram dela exigidos para fins de habilitação.

**22. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

22.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da homologação e da assinatura da Ata de Registro de Preços.

22.2. Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

22.3. Toda vez que for constatada a redução dos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados na Ata de Registro de Preços, através de pesquisa de preços de mercado, realizada pelo **HU-Ufma/Ebserh,** a Administração poderá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

22.3.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o HU-Ufma/Ebserh convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

22.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

22.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

22.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

22.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

22.6. O registro de preços será cancelado, mediante despacho da Autoridade competente do **HU-Ufma/Ebserh** e assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

a) o fornecedor não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o fornecedor recusar-se a fornecer o material no prazo determinado após o recebimento da Ordem de Fornecimento, sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

c) o fornecedor recusar-se a devolver a Ordem de Fornecimento, devidamente assinada, no prazo estabelecido sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

d) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, em hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

e) tiver presentes razões de interesse público.

22.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou de forças maiores devidamente comprovados.

**23. DA CONTRATAÇÃO**

23.1. Sempre que o **HU-Ufma/Ebserh** utilizar-se do Registro de Preços para aquisição do objeto desta licitação, os pedidos de materiais serão formalizados através de Autorização de Fornecimento em Consignação ou Ordem de Fornecimento, que será entregue e/ou encaminhada à(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos da legislação vigente e conforme as disposições contidas neste Edital e seus anexos.

23.2. O Contratante emitirá a Ordem de Empenho e, em seguida, a Ordem de fornecimento, assinada pelas Chefias do setor de Suprimentos e da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, que será enviada ao fornecedor, por correspondência, e-mail institucional ou por um funcionário responsável.

23.3. A(s) licitante(s) deverá(ão) devolver ao **HU-Ufma/Ebserh** a Ordem de Fornecimento, devidamente assinada, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela licitante.

23.3.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **HU-Ufma/Ebserh**.

23.4. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outra licitante poderá ser convocada, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o Item 29 deste Edital (art. 48, § 2º do Decreto nº. 10.024/19).

23.5. Antes da emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, será verificada pelo Contratante, por meio de consulta **“ON LINE”** ao **SICAF**, a comprovação de regularidade do(s) Cadastramento(s) da(s) licitante(s) vencedora(s), devendo seu resultado ser juntado ao processo.

**24. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

24.1. As obrigações do Contratante estão relacionadas no Termo de Referência - Anexo I.

**25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

25.1. As obrigações da Contratada estão relacionadas no Termo de Referência - Anexo I.

**26. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS**

26.1. A Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento em decorrência desta licitação poderá ser anulada a qualquer tempo independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com base nos motivos previstos nos artigos 114 e 115, na forma do Regulamento da Ebserh.

26.2. A licitante vencedora deverá devolver a Ordem de Fornecimento devidamente assinada no prazo de 05 (cinco) dias corridos (art. 48 do Decreto nº. 10.024/19).

26.3. Antes da emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o HU-Ufma/Ebserh realizará consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (inciso III, art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002).

26.4. Até a devolução da Ordem de Fornecimento, devidamente assinada, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o HU-Ufma/Ebserh tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

26.5. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o HU-Ufma/Ebserh poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas (art. 43, §4º, do Decreto nº. 10.024/19).

26.6. Caso a licitante não entregue o material no prazo estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) ou, ainda, deixe de apresentar motivo justificado e aceito pelo HU-Ufma/Ebserh, ficará sujeita à aplicação das sanções estabelecidas no Item 29 deste Edital.

26.7. Não serão pagos o(s) material(is) entregue(s) em locais diferentes do mencionado no Termo de Referência – Anexo I - ou a pessoas não autorizadas.

26.8. As demais condições estão estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.

**27. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

27.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser produzidos, armazenados e transportados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

27.2. As licitantes deverão apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, na forma do modelo constante do Edital.

**28. PAGAMENTO**

28.1. O **HU-Ufma/Ebserh** efetuará o pagamento à licitante vencedora **em até 30 (trinta) dias**, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, depois de certificado o recebimento definitivo, com a verificação da qualidade e quantidade, e sua consequente aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, conforme cláusula segunda, inciso I, do Protocolo ICMS n.º 42/2009, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) da Receita Federal do Brasil (RFB), devidamente atestada pela Comissão de Acompanhamento, Recebimento e Aceite de Material Médico-Hospitalar ou pelo setor requisitante dos materiais e pela Unidade de Almoxarifado do HU-Ufma/Ebserh, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

28.2.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

28.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

28.3.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, reapresentação do documento fiscal e consequente aprovação pelo **HU-Ufma/Ebserh,** não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

28.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

28.5. O pagamento ocorrerá no prazo estabelecido no subitem 28.1**,** após a entrega definitiva dos materiais.

28.6. Mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura correspondente ao material entregue, visada pelo usuário, com menção ao número da nota do empenho.

28.7. A Nota Fiscal de faturamento deverá ser emitida com as especificações, unidades e valores, de modo idêntico àquelas constantes da Ordem de Fornecimento combinado com o Termo de Referência – Anexo I, correspondente às indicadas no Edital e proposta do fornecedor.

28.8. As empresas optantes pelo **SIMPLES** deverão anexar a **Declaração conforme Modelo do Anexo IV, em duas vias,** no ato da entrega do produto, junto com a Nota Fiscal.

28.9. No caso de produtos entregues não corresponderem às condições estabelecidas no Edital e anexos, os mesmos serão devolvidos à Contratada, sendo que a contagem do prazo mencionado no subitem 28.1, iniciar-se-á somente após a regularização do problema.

28.10.Antes do pagamento, o Contratante realizará consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, juntando os resultados ao processo de pagamento.

28.10.1.Serão efetuadas as seguintes consultas:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

b) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa;

e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

f) Certidão Negativa de Inidôneos – TCU.

28.11.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

28.12.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

28.13.Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

28.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

28.15. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF.

28.16.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

28.16.1.A Contratada, regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

28.17. O HU-Ufma/Ebserh não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.

28.18. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

28.18.1. Nesta hipótese, enquadra-se também pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

28.19. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

**29. DAS SANÇÕES**

29.1. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a rede Ebserh, nos termos do artigo 113 do RLCE, poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

29.1.1. não execute total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

29.1.2. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

29.1.3. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

29.1.4. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a rede Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

29.1.5. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

29.1.6. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

29.1.7. apresentar documentação falsa exigida para o certame;

29.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

29.1.9. não mantiver a proposta;

29.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato;

29.1.11. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013.

29.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

29.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

29.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – Advertência - a ser aplicada pelo Contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do **HU-Ufma/Ebserh**;

II – Multa, na seguinte forma:

a) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do material não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Ordem de Fornecimento, no caso de não devolução de referido documento devidamente assinado no prazo previsto;

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão da Nota de Empenho;

d) de 1,0% (hum por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 1,5% (hum e meio por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**§ 1º** Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou cobrada judicialmente.

**§ 2º** As sanções previstas nos incisos I e III do *caput* poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da instauração do processo administrativo para apuração de descumprimento de obrigação contratual, nos termos do § 2º do artigo 82 da lei 13.303/16, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e, subsidiariamente, da Lei nº 9.784/99.

**§ 3º** Poderá ser emitida GRU – Guia de Recolhimento da União para pagamento da multa devida pela contratada.

29.5. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pelo Contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente poderão, a critério deste, ser isentos total ou parcialmente da multa.

29.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **SICAF** e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, a Contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais.

29.7. As penalidades que gerarem aplicação de multas **quando inferiores ou iguais ao valor de R$ 10,00 (dez) reais** **serão abonadas**, conforme decisão da Superintendente do **HU-Ufma/Ebserh**.

29.8. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

29.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

29.10. Cabe ao Órgão Participante, conforme Decreto nº. 7.892/2013, art. 6º, Parágrafo Único, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

29.11. Compete ao Órgão Não Participante, conforme Decreto nº. 7.892/2013, art. 22, § 7º, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

29.12. Às licitantes será aplicada, quando necessário, a Norma Operacional Ebserh nº 03, de 03 de junho de 2016, disponível no sítio<http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5>. Sendo assim, devem tomar conhecimento dessa norma, uma vez que versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares sobre o procedimento administrativo, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, voltado à aplicação de sanções administrativas às licitantes, bem como regulamenta a competência para aplicação das sanções administrativas cabíveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos convocatórios.

**30. DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS**

30.1. Configura-se como não manutenção da proposta atrasos na entrega dos produtos, não satisfatoriamente justificados e devidamente comprovados, ficando a adjudicatária sujeita à pena prevista **no Item 29**.

30.2. Somente serão analisados pela Administração do **HU-Ufma/Ebserh** os pedidos de prorrogação de prazo de entrega dos produtos que se enquadrem **no contido no item 10 da Ata de Registro de Preços (Anexo II) e ainda**:

a) que sejam instruídos com as justificativas de força maior e casos fortuitos satisfatoriamente justificados e devidamente comprovados;

b) protocolados no Setor de Suprimentos do **HU-Ufma/Ebserh**, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, até a data final prevista para a entrega.

30.3. O **pedido de prorrogação de prazos de entrega** de produtos instruídos em condições diversas das previstas nas alíneas do subitem anterior **não será analisado**.

**31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

31.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

31.2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

31.3. A Autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante escrito e fundamentado.

31.4. É facultado ao Agente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

31.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

31.6. A Homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

31.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

31.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o HU-Ufma/Ebserh não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

31.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e <http://licitacao.huufma.br/>, bem como pode ser obtido por mídias digitais fornecidas pelo interessado no seguinte endereço: **Sala da Unidade de Licitação do HU-Ufma/Ebserh, Rua Barão de Itapary, 227 – Centro, CEP: 65.020 – 070, São Luís – MA, das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, nos dias úteis.** Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no mesmo endereço e período**.**

31.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Licitação, obedecida à legislação vigente.

31.11. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

# São Luís (MA), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

..............................................................................

Autoridade Competente

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**01 - OBJETO**

1.1 - Constituição de Registro de Preços do Hospital Universitário da UFMA para aquisição de material permanente tipo **cadeira de rodas, de banho, mesa mayo, mesa retangular, suporte de soro,** conforme a especificação e quantidade constante no item**3,**pelo período de 12 (doze) meses.

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o Hospital Universitário da UFMA, a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 3º., do Artigo 66, da Lei nº. 13.303/2016 e do art. 16 do Decreto nº. 7.892/13, bem como na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Lei 10.024 de 20 de setembro de 2019.

**02 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1 - DA CONTRATAÇÃO

2.1.1 - O HU-UFMA/EBSERH é um órgão da Administração Pública Federal que tem por finalidade englobar assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e afins. É um hospital de ensino certificado pelo Ministério da Educação – MEC e Ministério da Saúde – MS, credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS para realização de procedimentos de média e alta complexidade, tendo como responsabilidade precípua a formação de profissionais da saúde e o fomento às atividades de investigação científica, por meio de uma assistência segura, ágil, prática, atualizada e de qualidade ao seu usuário, e assim é referência regional na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

2.1.2 - Trata-se da aquisição de material de permanente para uso do Hospital Universitário da UFMA, de acordo com a estimativa média de consumo e/ou da utilização provável, conforme as solicitações recebidas e com a devida autorização e aprovação da Autoridade competente, conforme consta no presente processo.

2.1.3 - Considerando que há necessidade da aquisição desses materiais permanentes para atender as demandas assistenciais e promover um maior conforto aos pacientes e segurança aos serviços oferecidos por este Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é que justifica-se a contratação para aquisição desses materiais.

2.1.4 - Considerando que há necessidade da aquisição desses materiais permanentes para atender as demandas assistenciais e promover um maior conforto aos pacientes e segurança aos serviços oferecidos por este Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é que justifica-se a contratação para aquisição desses materiais.

2.1.5 - Aquisição de mascas, cadeiras de rodas, de banho, suporte de soro, mesas e biombos visa atender e suprir a demanda dos diversos setores assistenciais e administrativos do HU-UFMA.

2.1.6 - Além disso, esses materiais visam garantir a locomoção dos pacientes; a adequação das áreas para prestação de serviços de forma eficaz; facilitar a instrumentalização durante a cirurgia.

**03 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO**

3.1 - DETALHAMENTO DO OBJETO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1 | 283929 | **PORTA AVENTAL PAREDE (CABIDE), SUPORTE EM AÇO TRATADO E PINTADO, CABIDES EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) AVENTAIS​**  - LARGURA: 240 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %),  - COMPRIMENTO: 150 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - PESO BRUTO: 6,000 KG;  - PESO LÍQUIDO: 5,5000 KG;  OBS: O ACONDICIONAMENTO CORRETO DE AVENTAIS PLUMBÍFEROS, TAMBÉM CONHECIDOS COMO AVENTAIS DE CHUMBO,  PROPORCIONAM A INTEGRIDADE DOS AVENTAIS E AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO PRODUTO;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 30 |
| 2 | 399823 | **MESA DE MAYO, EM AÇO INOX**  - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304;  - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA);  - COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE-18 E VERGALHÃO INOX 5/16";  - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO;  - BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ALTURA MÍNIMA: 90 CM, ALTURA MÁXIMA: 150 CM.  - LARGURA: 35 CM,  VARIAÇÃO DE (+ 3 %);  - COMPRIMENTO 40 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3%);  - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" SENDO 2 TRAVÁVEIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 40 |
| 3 | 399823 | **MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA**  **-** MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAL EM INOX AISI 304;  - DIMENSÕES: (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA) : 90 CM X 120 CM X  50 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3 %);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 2";  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |
| 4 | 400778 | **CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA ADULTO, EM AÇO INOX**  - ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304;  - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX DE 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA);  - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO ADULTO;  - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS;  - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |
| 5 | 400779 | **CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA INFANTIL, EM AÇO INOX**  - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO INFANTIL;  - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS;  - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 80 KG;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |
| 6 | 400778 | **CADEIRA DE BANHO PARA  PACIENTE ADULTO OBESO**  - CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO;  - CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+5%);  - COM PINTURA EPOXI PÓ;  - ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS;  - PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4´´ DE DIÂMETRO;  - FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR;  - ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PÉS DOBRÁVEIS;  -LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |
| 7 | 400778 | **CADEIRA DE BANHO PARA  PACIENTE ADULTO SUPEROBESO**  - CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO;  - CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/2", VARIAÇÃO DE (+5%);  - COM PINTURA EPOXI PÓ;  - ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS;  - PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4´´ DE DIÂMETRO;  - FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR;  - ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PÉS DOBRÁVEIS;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |
| 8 | 471785 | **CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA  PACIENTE ADULTO OBESO**  - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM  DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%),  DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;  - ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COM  DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;  - LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 16 |
| 9 | 471785 | **CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA  PACIENTE ADULTO SUPEROBESO**  - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%),  DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;  - ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 6 |
| 10 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X"**  **-**COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI PÓ;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  -LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |
| 11 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE OBESO**  **-**CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL DEM DUPLO X;  - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI PÓ;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  -LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |
| 12 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE SUPEROBESO**  **-**CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL DEM DUPLO X;  - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI PÓ;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |
| 13 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO - AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO**  - COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL;  - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS;  - APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA;  - FAIXA DE PANTURRILHA;  - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 06 (SEIS) FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA;  - MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS;  - COR PRETA;  -LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |
| 14 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - DOBRÁVEL EM DUPLO "X"**  - COM ESTOFAMENTO 100% EM  NYLON E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - REVESTIMENTO DE COURVIN PARA ASSENTO, ENCOSTO E ALMOFADA;  - BASE RÍGIDA NO ASSENTO E NO ENCOSTO;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES;  - RODAS TRASEIRAS DE NYLON 24" COM PNEU ANTIFURO E ARO DE IMPULSO CROMADO;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON;  - RODAS ANTI TOMBO;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - REGULAGEM DE "TILT";  - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA;  - MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS;  - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO, (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA);  - PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY", COM APOIO DE PANTURRILHA INJETADO;  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COM SUPORTE DE SORO;  - COM SUPORTE DE OXIGÊNIO;  - COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO;  - COR PRETA;  - LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |
| 15 | 418803 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM AÇO CARBONO**  **-**ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE;  - DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO;  - BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS;  - PROTETOR DE ROUPA;  - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;  - PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA;  - APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO;  - EIXO REMOVÍVEL;  - PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO;  - RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA;  - COR PRETA;  - LARGURA DO ASSENTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 200 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |
| 16 | 428265 | **MACA CLÍNICA ADULTO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 25 |
| 17 | 428265 | **MACA CLÍNICA ADULTO OBESO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/2";  - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 33 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 25 |
| 18 | 428265 | **MACA CLÍNICA FIXA ADULTO PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+  2%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |
| 19 | 442253 | **MACA CLÍNICA FIXA PEDIÁTRICA PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  60 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+  5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |
| 20 | 474127 | **PRANCHA COM SISTEMA DESLIZANTE E ROLANTE PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UMA SUPERFÍCIE PARA OUTRA**  - PRANCHA CONFECCIONADA EM POLÍMERO EXPANDIDO DE FORMATO RETANGULAR;  - DOBRÁVEL, DESMONTÁVEL E LAVÁVEL, REVESTIDA POR MATERIAL TEFLONADO, DOTADA DE PONTEIRAS QUE REVESTEM AS SUAS EXTREMIDADES;  - COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO, RECOBERTA EM SUA EXTENSÃO POR MATERIAL RESINADO, PERMITINDO UM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE A PRANCHA NUM SISTEMA ROLANTE, ISTO É, ROLA SOBRE SI MESMA, FAZENDO COM QUE A PRANCHA SE DESLOQUE NO MESMO SENTIDO EM QUE GIRA O MATERIAL RESINADO, TRANSPORTANDO CONSIGO O QUE ESTIVER SOBREPOSTO;  -  INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  02 CM X 50 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%). | UN | 5 |
| 21 | 415940 | **SUPORTE DE SORO DE PAREDE**  **EM AÇO INOXIDÁVEL**  - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL;  - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1, OO M DE COMPRIMENTO E  DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |
| 22 | 415940 | **SUPORTE PARA SORO DE PÉ, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM RODÍZIO**  - CONFECCIONADO EM ÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - COLUNA EM TUBO DE INOX AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  25 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%) MM;  - ALTURA DA COLUNA DE 1,20 M (FECHADO) E 2,00 M (ABERTO), VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - COLUNA REGULÁVEL  POR MEIO DE MANIPULO;  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS ALTERNADOS DE INOX AISI 304, COM 4,5 MM  DE DIÂMETRO, VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - BASE FIXA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304, COM 04 (QUATRO) PÉS “H”, SEM RODÍZIO, COM SAPATAS DE BORRACHA;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |
| 23 | 415940 | **SUPORTE DE SORO DE PAREDE, COM HASTE REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL**  - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL;  - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1, OO M DE COMPRIMENTO E  DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - ENCAIXE EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM DIMENSÕES DE 140 MM X 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |
| 24 | 442320 | **ESCADINHA COM 02 (DOIS) DEGRAUS EM TUBO INOXIDÁVEL**  - CONFECCIONADA EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÃMETRO Ø 3/4 " X 1,20 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%) ;  - PISO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;  - COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  35 CM X 44 CM X 35 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - LARGURA DO DEGRAU: 15 CM, VARIAÇÃO DE (+ 10 %);   - INDICADA PARA USUÁRIOS COM MASSA DE ATÉ 150 KG;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |
| 25 | 462102 | **MOCHO BANCO EM INOXIDÁVEL SEM RODÍZIO**  - COM ASSENTO REDONDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), COM 300 MM DE DIÂMETRO;  - ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL ENTRE 450 MM E 700 MM, ATRAVÉS DE EIXO VERTICAL ROSCADO EM AÇO ZINCADO;  - COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1.20 MM;  - COM ARCO PARA APOIO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM;  - COM 04 (QUATRO) PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS SEM RODÍZIOS;  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |
| 26 | 389596 | **BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL**  - BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG;  - COM 80 CM DE COMPRIMENTO ;  - LARGURA DA BARRA: 0,11 M NO MÁXIMO  - ESPAÇAMENTO INTERNO ENTRE A BARRA E A PAREDE: 0,04 M, NO MÍNIMO  - CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 16 (ESPESSURA), COM DIÂMETRO  0,03M A 0,05M ;  - COM ACABAMENTO POLIDO;  - COM FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA), PARAFUSOS  DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E BUCHAS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR  9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 250 |
| 27 | 405819 | **BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO**  - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIÂMETRO Ø 3/4"X1,20 MM, VARIAÇÃO (+ 5%);  - CORTINAS EM TECIDO EM PERCAL ENCORPADO NA COR BRANCA;  - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO, COM FREIOS;  - PINTURA ELETROSTÁTICA;  - DIMENSÕES:  LARGURA ABERTO  180 CM X LARGURA FECHADO 65 CM X ALTURA 175 CM X COMPRIMENTO 50 CM, VARIAÇÃO (+ / - 5%);  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |
| 28 | 399823 | **CARRO DE MEDICAMENTO/CURATIVO**  TAMPO EM AÇO INOX AISI 304;  PRATELEIRA EM AÇO INOX AISI 304;  GRADIL EM INOX AISI 304 EM TODA VOLTA;  ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,20 MM;  RODÍZIOS DE 3", COM 04 RODAS, SENDO 02 COM TRAVAS, CONFECCIONADOS EM PP/PVC COM ROLAMENTOS BLINDADOS;  DIMENSÕES: LARGURA DE 45 CM X COMPRIMENTO DE 75 CM X ALTURA DE 80 CM, (VARIAÇÃO DE +/- 5%)  GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |

3.2 - É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.81 da Lei 13.303.

3.3 - Os valores estimados servirão apenas de subsídios ao agente da licitação para negociação com as licitantes na fase de avaliação das propostas e habilitação do certame, não constituindo qualquer compromisso futuro para com o HU-UFMA/EBSERH.

3.4 - As especificações claras e detalhadas dos bens ofertados deverão ser obrigatoriamente inseridas no campo destinado para esse fim, “Descrição Detalhada” do objeto ofertado disponível no sistema ComprasNet, sob pena de desclassificação;

3.5 - Em conformidade com o Decreto nº 8.538/2015, Art. 10, incisos I e II, deverá ser observada a participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP para os itens de aquisição 08 e 09, conforme Relatório ([10505866](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=22899641&id_procedimento_atual=19056827&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001410&infra_hash=339c54fc15fb822c1d627d7ae7893ea2facb359d1991f88e2865c7895c0d47e7)).

3.6 - Não havendo Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) vencedoras, será aberta nova fase de lances às demais empresas, visando evitar que haja prejuízo para a administração pública.

3.7 - Caso haja discordância entre as especificações destes itens com aqueles do sistema ComprasNet (lista de itens), prevalecerá às especificações constantes neste Termo de Referência.

3.8 - Se houver divergência entre a descrição do código CATMAT e a descrição constante no deste Termo de Referência, prevalecerá a descrição do referido Termo.

3.9 - O licitante participante deste pregão não poderá, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para cada item.

3.10 - Caso a garantia do fabricante seja maior que a exigida neste Termo de Referência, deverá prevalecer a garantia do Fabricante.

**04 - PROPOSTA DE PREÇO**

4.1 - A proposta de preços obrigatoriamente deverá estar acompanhada da especificação completa do produto a ser fornecido, de forma clara e inequívoca, fazendo constar ainda:

a) nome comercial / marca;

b) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

c) prazo de entrega não superior a 30(trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da nota de empenho;

d) Prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir do recebimento definitivo;

e) manual original do equipamento que tenha dados sobre o aparelho oferecido em sua proposta, descrevendo, detalhadamente, os seus dados técnicos: marca; capacidade e modo de operacionalização, por ocasião da apresentação da proposta, impresso ou digitalizado (CD ou pen drive).

4.2 - Declaração de Sustentabilidade Ambiental contida no edital.

4.3 - Se a especificação do objeto contida na Proposta de Preços não atender às exigências do edital, a proposta será automaticamente desclassificada.

4.4 - Mesmo que a especificação do objeto contida na Proposta de Preços atenda às exigências do edital, o HU-UFMA/EBSERH, poderá solicitar apresentação de catálogo e/ou amostra, para a licitante afim de averiguação da conformidade do produto a ser fornecido com o exigido no edital. Caso a amostra não esteja em conformidade, a proposta será desclassificada.

4.5 - Após a fase de lance e análise do requisitante poderão ser solicitadas amostras, as quais deverão ser enviadas, em embalagem personalizada, de acordo com a marca cotada e quantidade solicitada, indicada pelo pregoeiro **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, sob pena de desclassificação da proposta.

4.5.1 - As amostras deverão ser entregues sem ônus para o HU-UFMA/EBSERH, de modo que, a princípio, também não há compromisso com a devolução dos produtos, uma vez que são destinados para testes e avaliação qualitativa;

4.5.2 - No caso das amostras que sejam passíveis de devolução, poderão ser recolhidas pelos licitantes no mesmo local de entrega, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da desclassificação da proposta do licitante no Portal de Compras do Governo Federal – ComprasNet;

4.5.3 - Após o prazo constante no subitem anterior, a destinação das amostras ficará a cargo da Administração, sem direito a posterior ressarcimento. A Instituição fará o descarte dos produtos conforme orientação da legislação vigente;

**05 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

5.1 - Documentos complementares para a habilitação técnica:

5.1.1 - Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da licitação, através da **apresentação de atestado (s)** fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

5.1.2 - Licença Sanitária Estadual ou Municipal, compatível com o objeto licitado, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade em nome do licitante;

5.1.3 - Em caso da Licença Sanitária vencida, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação (protocolo) de revalidação, acompanhada da cópia da Licença Sanitária vencida. A não apresentação implicará na desclassificação da licitante (Art. 22, parágrafo 1º e 2º do Decreto 74.170 de junho de 1974);

5.1.4 - Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dentro do prazo de validade em nome do fabricante**;**

5.1.5 - Em caso de registro do produto vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação (Petição I e II), acompanhada da cópia do registro vencido. A não apresentação do registro do produto e do pedido de revalidação (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado;

5.1.6 - Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA) em nome do licitante, dentro prazo de validade;

5.1.7 - Apresentar Certificado de Conformidade com a NBR 9050, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, para os materiais relacionados nos **itens 04 a 15**.

**06 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA**

6.1 - O licitante vencedor obrigar-se-á:

6.1.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos ofertados.

6.1.2 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em perfeitas condições de uso e prazo estabelecido, de acordo com as especificações e quantidades constante do item 3, **no prazo indicado no item 4 do Termo de Referência**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, constando as indicações de marca, modelo, fabricante e procedência.

6.1.3 - Substituir às suas expensas no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da notificação expedida pelo HU-UFMA/EBSERH, o material caso se constate avarias, defeitos, prazo de validade vencido ou em desacordo com as especificações do Edital.

6.1.4 - Comunicar ao HU-UFMA/EBSERH, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega previsto.

6.1.5 - Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais técnicos, quando for o caso, na versão em português e relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.6 - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

6.1.7 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2 - Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo as condições e os prazos estabelecidos em conformidade com o instrumento convocatório, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

6.3 - Fornecer os materiais de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

6.3.1 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.3.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3.3 - Deixar prevalecer a garantia fixada pelo fabricante ou fornecedor, caso o prazo seja maior do que o mencionado.

6.4 - Manter sempre atualizado o seu endereço, telefone, fax, e-mail e meios de contato junto à CONTRATANTE;

6.5 - Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;

**07 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1 - Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o recebimento do material a cargo da licitante vencedora.

7.2 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.3 - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedora, através do Servidor designado pela Autoridade competente da EBSERH/HU-UFMA.

7.4 - Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor.

7.5 - Efetuar o controle de qualidade dos materiais recebidos;

7.6 - Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada dando-lhe acesso às suas instalações;

7.7 - Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela contratada e que digam respeito à natureza dos materiais a serem entregue.

7.8 - Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente à execução do objeto licitado, no intuito do bom desenvolvimento do compromisso assumido, sempre se pautando nas normas reguladoras e outras que venham a ser emitidas mesmo após a celebração da Ata de Registro de Preços;

7.9 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências da contratação;

7.10 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

7.11 - Solicitar à CONTRATADA a retificação de qualquer fornecimento de material cujo padrão de qualidade esteja fora das especificações contidas no Termo de Referência;

**08 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS**

8.1 - A entrega do (s) material (is) deverá ser efetuada no **Almoxarifado Central da EBSERH -  Hospital Universitário da UFMA,  a partir do recebimento da Nota de Empenho,**no seguinte endereço: **Rua Barão de Itapary, 227 – Centro – São Luís (MA)**, no horário das **08:00 às 11:00 das 14:00 às 17:00 horas, nos dias úteis.**Quanto à entrega:

8.1.1 - A entrega do(s) material(is) deverá ser efetuada no **Almoxarifado Central do HU-UFMA/EBSERH, obedecendo o item 4.1 nas alíneas "c" e "d".**

8.2 - O recebimento será efetuado nos seguintes termos:

8.2.1 - Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) material(is) apresentados com as especificações constantes no item 3 deste Termo de Referência, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

8.2.2 - Definitivamente – no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, por Comissão / Servidor designado pela Autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do material entregue de conformidade com o exigido neste Edital.

8.2.2.1 - Em caso de conformidade, a Comissão / Servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor de Contabilidade do HU-UFMA/EBSERH, para fins de pagamento.

8.2.2.2 - Em caso de não conformidade, a Comissão / Servidor designado devolverá Nota Fiscal / Materiais, para as devidas correções.

8.2.3 - Prazo de validade dos materiais não inferior a: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo.

8.2.4 - Os produtos deverão apresentar quando da entrega, registrados em suas embalagens os seguintes dados: **data de fabricação; data de validade do produto, lote de fabricação, as embalagens violadas serão rejeitadas**

**09 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1 - As despesas decorrentes desta contratação, correrão por conta dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União, a cargo do HU-UFMA/EBSERH cujo elemento de despesa específico deverão constar nas respectivas notas de empenho e expressamente indicados no presente processo pela Divisão de Administração Financeira.

9.2 - De acordo com Art. 34 da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e Art. 13 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, o valor estimado do procedimento licitatório será sigiloso, facultando-se sua publicidade, mediante justificativa.

**10 - DO PAGAMENTOS**

10.1 - A EBSERH/Hospital Universitário da UFMA efetuará o pagamento à licitante vencedora, **em até 30 (trinta) dias**, através de depósito bancário, em conta, na Agência Bancária e conta indicada pela Contratada, depois de certificado o recebimento definitivo com a verificação da qualidade e quantidade e sua consequentemente aceitação mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF–e), conforme cláusula segunda, inciso I, do Protocolo ICMS n.º 42/2009, editado pelo Conselho Nacional de política Fazendária (CONFAZ) da Receita Federal do Brasil (RFB), devidamente atestada pelo setor requisitante dos materiais e pelo Almoxarifado Central do Hospital Universitário da UFMA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

10.2 - Havendo erro na Nota Fiscal, contestação ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que esta providencie as medidas saneadoras;

10.3 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE;

10.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência, por parte da CONTRATADA, de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

**11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

11.1 - Os materiais a serem fornecidos deverão ser produzidos, armazenados e transportados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG, no que couber;

11.2 - Os licitantes deverão apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, na forma do modelo constante no Edital.

11.3 - Cumprir as orientações do Decreto nº 4.746 de junho de 2012, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, no que couber.

**12 - DAS SANÇÕES**

12.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 13.303/2013 e da Lei Federal nº 10.520/2002, a CONTRATADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta.

12.2 - A licitante que obtiver objetos adjudicados, nos casos de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste instrumento convocatório, erros ou atrasos injustificados na entrega dos materiais, e ainda, quaisquer outras irregularidades, ficará sujeita, garantida prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I - Advertência - a ser aplicada pelo Contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do **HUUFMA-EBSERH**;

II - Multas, na seguinte forma:

a) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Ordem de Fornecimento não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Ordem de Fornecimento, no caso de não devolução de referido documento devidamente assinado no prazo previsto;

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão da Nota de Empenho;

d) de 1,0% (hum por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 1,5% (hum e meio por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos, na forma disposta do Inciso III, Artigo 83 da Lei nº 13.303/2013;

12.3 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/2013.

12.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência, no Edital e no instrumento de contrato e das demais cominações legais;

12.6 - A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

12.7 - Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pelo Contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente poderão, a critério deste, ser isentos total ou parcialmente da multa.

12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **SICAF** e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais.

12.9 - As penalidades que gerarem aplicação de multas, **quando inferiores ou iguais ao valor de R$ 10,00 (dez) reais,** **serão abonadas**, conforme decisão da Superintendente do **HUUFMA-EBSERH**.

12.10 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

12.11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.12 - Às licitantes será aplicada, quando necessário, a Norma Operacional EBSERH nº 03, de 03 de junho de 2016, disponível no sítio <http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5>. Sendo assim, devem tomar conhecimento dessa norma, uma vez que versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares sobre o procedimento administrativo, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, voltado à aplicação de sanções administrativas às licitantes, bem como regulamenta a competência para aplicação das sanções administrativas cabíveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos convocatórios.

**13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 - No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasião da licitação, ou a adjudicatária estiver com dificuldades para efetuar as entregas dos mesmos, poderão ser aceitos como opções para possíveis substituições, aqueles que comprovadamente possuírem qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados;

13.2 - Os materiais serão aceitos e pagos somente após as constatações de suas características, consoante às ofertas e das condições de uso, bem como da aceitabilidade, podendo ser solicitadas substituições, conforme preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor;

**14 - DA GARANTIA**

14.1 - O prazo de garantia dos equipamentos não será inferior a 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

14.2 - A garantia será acionada caso se constate, durante o período do item 4.1, alínea "d", qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento, pelo fornecedor, da expressa notificação, por telefone ou e-mail fornecidos pela contratada, feita pelo HUUFMA.

**15 - RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA**

5.1 - O presente "Termo de Referência" foi elaborado pelo Setor de Infraestrutura Física da EBSERH – HU-UFMA, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, parte integrante deste processo.

**ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

##### A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, por meio de sua Filial o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA, inscrita no CNPJ 15.126.437/0004-96, UG-155010, sediada à Rua Barão de Itapary, 227, Centro - São Luís – MA, CEP: 65.020-070, neste ato representada por sua Superintendente - Joyce Santos Lages, nomeada pela Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicada no DOU nº 81, fls. 11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 4º, Inciso VIII da Portaria nº 125/2012, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto no. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nas disposições contidas no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico **(RP SIDEC \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_),** **PROCESSO 23523.0026889/2020-11**, resolve registrar os preços das empresas classificadas em primeiro lugar, por item, no certame acima referido, homologado no dia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com validade da ata do registro de preços até ..... de ..... de 2021, conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta Ata. A(s) Empresa(s) detentora(s) do Registro de Preços (é) são: 1 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nome da Empresa), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada neste ato por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 2 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nome da Empresa), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada neste ato por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e 3 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nome da Empresa), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada neste ato por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Esta(s) Empresa(s) assume(m) o compromisso de fornecer(em) o(s) item(ns), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e pelo(s) preço(s) registrado(s), observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto o registro de preço dos itens especificados no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

**2. DA VIGÊNCIA**

2.1. A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses a partir da data da homologação e da assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2. Nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o **HU-Ufma/Ebserh** não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

**3. DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

3.1. A contratação com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizada pelo órgão, por intermédio de emissão de Ordem de Fornecimento enviada(s) por correspondência ou e-mail institucional.

3.2. A **entrega dos materiais** deverá ser efetuada **conforme Termo de Referência – Anexo I**, contada a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, sempre acompanhada da Nota Fiscal de Simples remessa ou Nota fiscal de faturamento.

3.3. O(s) fornecimento(s) será(ão) efetuado(s) no horário e endereço determinado no do Anexo I deste Edital.

3.4. Dentro do prazo de vigência da ata, o(s) fornecedor(es) está(ão) obrigado(s) ao fornecimento dos itens conforme previsão do Edital, que precedeu a formalização desta Ata.

3.5. O(s) item(ns) rejeitado(s), por estar(em) em desacordo com as especificações ou condições exigidas no Edital deverá(ão) ser retirado(s) nos seguintes prazos:

a)        Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega;

b)        Em até 10 (dez) dias úteis, após a Contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

3.5.1. A recusa da Contratada em atender a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) levará à aplicação das sanções por inadimplemento previstas no Edital.

3.6. Caso haja discordância entre as especificações dos itens com aqueles do sistema Comprasnet (lista de itens), prevalecerá às especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.

**4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

4.1. A presente Ata de Registro de Preço, durante sua validade, poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG), o **HU-Ufma/Ebserh**, ou qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 9.488, de 2018.

**5. DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

5.1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) Empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preço é(são) o(s) especificado(s) na(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar na Ata de Julgamento e constante(s) do Anexo I desta Ata.

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital que a precedeu e integram o presente instrumento de compromisso.

5.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pelas empresas detentoras do presente registro de preço, salvo:

5.3.1. Quando o preço de mercado for menor que o preço registrado na Ata de Registro de Preços, constatado pela pesquisa de preços praticados no mercado, realizada pelo **HU-Ufma/Ebserh,** a Administração poderá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

5.3.1.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o HU-Ufma/Ebserh convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.3.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

5.3.2.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

5.6. O **HU-Ufma/Ebserh** efetuará o pagamento à licitante vencedora **em até 30 (trinta) dias**, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, depois de certificado o recebimento definitivo, com a verificação da qualidade e quantidade, e sua consequente aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, conforme cláusula segunda, inciso I, do Protocolo ICMS n.º 42/2009, editado pelo Conselho Nacional de política Fazendária (CONFAZ) da Receita Federal do Brasil (RFB), devidamente atestada pela Comissão de Acompanhamento, Recebimento e Aceite de Material Médico-Hospitalar ou pelo setor requisitante dos materiais e pela Unidade de Almoxarifado do HU-Ufma/Ebserh, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

5.7. É vedado efetuar acréscimo aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o Decreto 7.892/2013, art. 12, § 1º.

**6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

6.1.O Registro de Preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

**6.1.1. De forma automática**:

a) por decurso de prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados;

c) pelo **HU-Ufma/Ebserh**, quando caracterizado o interesse público.

**6.1.2. Do registro do fornecedor:**

a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**6.1.3. A pedido do fornecedor, quando:**

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços do mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

**6.1.4. Pela Administração, unilateralmente, quando:**

a) não houver o cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

c) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

d) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

e) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) o fornecedor recusar-se a fornecer o material no prazo determinado após o recebimento da Ordem de Fornecimento, sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

g) o fornecedor recusar-se a devolver a Ordem de Fornecimento, devidamente assinada, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável pelo HU-Ufma/Ebserh;

h) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;

i) houver a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) houver o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

k) houver a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

l) houver a prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação do HU-Ufma/Ebserh, direta ou indiretamente.

6.2. A Comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas do subitem 6.1.4 desta Ata, será formalizada em processo próprio e comunicada, preferencialmente por meio eletrônico, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

6.3. A(s) solicitação(ões) da(s) Empresa(s) detentora(s) do(s) Registro(s) de Preço(s) para cancelamento do(s) preço(s) registrado(s) deverá(ão) ser formulada(s) e protocolada(s) junto ao Órgão Gerenciador que terá, no mínimo, 30 (trinta) dias para análise do processo e emissão de parecer, não sendo facultado ao fornecedor suspender o fornecimento dos itens enquanto aguarda a conclusão do processo de solicitação de cancelamento.

a) Caso a Administração emita parecer favorável ao cancelamento, acatando a(s) justificativa(s) do(s) fornecedor(es), o registro do preço será automaticamente cancelado e a empresa dispensada do(s) compromisso(s) assumido(s);

b) Caso a Administração emita parecer desfavorável ao cancelamento, caberá à empresa manter o(s) compromisso(s) assumido(s), sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.

**7. DAS SANÇÕES**

7.1 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a rede Ebserh, nos termos do artigo 113 do RLCE, poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

7.1.1. não execute total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.1.2. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.1.3. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.1.4. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a rede Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

7.1.5. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

7.1.6. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

7.1.7. apresentar documentação falsa exigida para o certame;

7.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

7.1.9. não mantiver a proposta;

7.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.1.11. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013.

7.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

7.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

7.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – Advertência - a ser aplicada pelo Contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do **HU-Ufma/Ebserh**;

II – Multa, na seguinte forma:

a) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do material não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Ordem de Fornecimento, no caso de não devolução de referido documento devidamente assinado no prazo previsto;

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão da Nota de Empenho;

d) de 1,0% (hum por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 1,5% (hum e meio por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**§ 1º** Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou cobrada judicialmente.

**§ 2º** As sanções previstas nos incisos I e III do *caput* poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da instauração do processo administrativo para apuração de descumprimento de obrigação contratual, nos termos do § 2º do artigo 82 da lei 13.303/16, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e, subsidiariamente, da Lei nº 9.784/99.

**§ 3º** Poderá ser emitida GRU – Guia de Recolhimento da União para pagamento da multa devida pela contratada.

7.5. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pelo Contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente poderão, a critério deste, ser isentos total ou parcialmente da multa.

7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **SICAF** e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, a Contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais.

7.7. As penalidades que gerarem aplicação de multas **quando inferiores ou iguais ao valor de R$ 10,00 (dez) reais** **serão abonadas**, conforme decisão da Superintendente do **HU-Ufma/Ebserh**.

7.8. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

7.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7.10. Cabe ao Órgão Participante, conforme Decreto nº. 7.892/2013, art. 6º, Parágrafo Único, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7.11. Compete ao Órgão Não Participante, conforme Decreto nº. 7.892/2013, art. 22, § 7º, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7.12. Às licitantes será aplicada, quando necessário, a Norma Operacional Ebserh nº 03, de 03 de junho de 2016, disponível no sítio<http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5>. Sendo assim, devem tomar conhecimento dessa norma, uma vez que versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares sobre o procedimento administrativo, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, voltado à aplicação de sanções administrativas às licitantes, bem como regulamenta a competência para aplicação das sanções administrativas cabíveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos convocatórios.

**8. DA RESCISÃO DE CONTRATO DECORRENTE DO REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 114 e 115, do Regulamento da Empresa Brasileira ensejará a rescisão do contrato:

a) Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VI, do Artigo 115, do referido Regulamento;

b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, desde que haja conveniência para a Administração;

**c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.**

8.2. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados nos Incisos I a VI, do Artigo 115, do Regulamento de Licitação e Contratos da Ebserh, acarretará as consequências previstas nos Artigos 111 e 112 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.

8.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

8.5. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o Contratante contratar com as licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação.

**9. DA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

9.1. Cabe ao Órgão Gerenciador, o **HU-Ufma/Ebserh**, ou outro órgão que venha a fazer uso desta ata proceder a fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade e ao atendimento de todas as especificações, data e horários de entregas, consoante o disposto no artigo 102 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

9.2. A cada fornecimento de item será emitido recibo nos termos do art. 102, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, por pessoa indicada pela Administração.

9.3. Os fiscais estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o(s) item(ns) que não satisfaça(m) às especificações estabelecidas ou que esteja(m) sendo entregue(s) fora do horário e data pré-estabelecidos.

**10. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR**

10.1.Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, **para efeito de cancelamento de registro de preço**, **prorrogação de prazos** ou a não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir descritas, quando vierem a afetar a entrega dos itens aos órgãos requisitantes, desde que satisfatoriamente justificados e devidamente comprovados pela Contratada e comunicadas ao Órgão Gerenciador:

a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002).

**11. DOS CASOS OMISSOS**

11.1.Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão, por intermédio de instrumento contratual, emissão da Nota de Empenho de despesa, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento similar.

11.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013.

11.4. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, observada a ordem de classificação.

11.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Preferencialmente pelo portal COMPRASNET.

11.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1.Integram esta Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico, a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar no mencionado certame e demais elementos do presente processo.

12.2. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Representantes do Órgão Gerenciador, das Empresas detentoras do(s) Registro(s) e as testemunhas ao todo o ato presentes.

São Luís (MA),         de de 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Joyce Santos Lages** | **Eurico Santos Neto** |
| Superintendente do HU-Ufma/Ebserh | Gerente Administrativo do HU-Ufma/Ebserh |
| Órgão Gerenciador | Órgão Gerenciador |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMPRESA | REPRESENTANTE | ASSINATURA |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS DETENTORAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO III – FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DA LICITANTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Nº. CNPJ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Inscrição Estadual: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Endereço Completo e Atualizado da Empresa: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ­­­­­­­­­CEP: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cidade/UF: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nome Completo do Representante\*: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Cargo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Telefone Comercial: | (\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Correio Eletrônico: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Nº. de Identidade: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Órgão Emissor/UF: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nº. do CPF: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Endereço Residencial: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| CEP: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cidade/UF: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nacionalidade: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Estado Civil: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº. do Código do Banco: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Nome do Banco: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nº. da Agência: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Nº da Conta Corrente: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Cidade/UF da Agência Bancária: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Local e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Assinatura devidamente identificada do representante legal

Nº do CPF e Nº da Identidade

**OBSERVAÇÃO:**

* Preencher com os dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contratos, caso a empresa seja vencedora na licitação e encaminhar juntamente com a Proposta de Preços.

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES**

Senhora

Joyce Santos Lages

Superintendente do **HU-Ufma/Ebserh**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nome da empresa),** com sede **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Endereço completo),** inscrita no **CNPJ** sob **nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DECLARA** ao **HU-Ufma/Ebserh,** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSDL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

1. preenche os seguintes requisitos:
2. conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
3. apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.
4. o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no Art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º. da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1996).

Local e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH**

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH, a fim de afastar interesses secundários, declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh. Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Administrador** | **CPF** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**DADOS DA EMPRESA:**

**Nome:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **E-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **CNPJ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(local e data)**

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico – SRP - nº XXX/2020, a empresa (nome completo da proponente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (endereço completo), DECLARA sob as penas de Lei, que atende a todos os requisitos da legislação existente sobre sustentabilidade ambiental na produção e/ou comercialização, armazenamento e transporte do objeto da licitação.

Local e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Assinatura devidamente identificada do representante legal

Nº do CPF e Nº da Identidade

### **ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA**

**CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EBSERH/HU-UFMA E A EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EBSERH/HU-UFMA.**

A **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**, estabelecida através da **lei 12.550**, de 15 de dezembro de 2011, inscrita no CNPJ nº **15.126.437/0004-96**, por meio de sua Filial o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, inscrita no CNPJ 15.126.437/0004-96, UG 155010, com sede nesta capital, na Rua Barão de Itapary, 227, Centro, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por delegação de competência oriunda da Portaria GR 499 de 19 de novembro de 2007, para assinar contratos e convênios, por sua **Superintendente**, ......................, brasileira, portadora do RG ...................... SSP/MA, Matrícula SIAPE ................. e CPF ................., nomeada pela Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicada no DOU nº 81, fls. 11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 4º, Inciso VIII da Portaria nº 125/2012 e por, ........................, **Gerente Administrativo,** brasileiro, portador da RG.: ............................, e CPF.: ......................, nomeado pela **Portaria nº.** 854 de 15/10/2014 da Ebserh, publicada no Boletim  de Serviço nº. 60 de 20/10/2014 da Ebserh, e a Empresa .........................................., inscrita no CNPJ ...................................., com endereço na Avenida ......................, .............. – Bairro: ...................., na cidade de …………./….., neste ato representada por seu Sócio, ........................., brasileiro, casado, portador da CI .................... expedida pela SSP/............. e do CPF ...................................., residente e domiciliado na Avenida ..............................., quadra ............., lote .................., Bairro:  .........................., na cidade de ................../.........., doravante, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a homologação do **Pregão Eletrônico** **(PE/SRP SIDEC \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_),** resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, pela Lei nº 13.303/2016**,** pela Lei nº. 10.520/2002, pelo nº. Decreto nº. 10.024/2019 e demais legislações pertinentes, nos termos contidos na proposta objeto do **Processo Administrativo** ..........................., mediante as cláusulas e condições que se seguem:

## **DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente Contrato tem por base legal o **Processo** mencionado anteriormente, referente à adesão ao Pregão Eletrônico (RP **SIDEC 000/2020)**, realizado pelo HU-Ufma/Ebserh, tendo por objeto **aquisição material permanente tipo (tipo cadeira de rodas, de banho, mesa mayo, mesa retangular, suporte de soro),** conforme especificações presentes no Termo de Referência – Anexo I. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital, seus anexos, proposta da contratada e a Ata de Registro de Preços do PE SIDEC nº \_\_/\_\_\_ (UASG nº\_\_\_\_\_).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT |
| 1 | 283929 | **PORTA AVENTAL PAREDE (CABIDE), SUPORTE EM AÇO TRATADO E PINTADO, CABIDES EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) AVENTAIS​**  - LARGURA: 240 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %),  - COMPRIMENTO: 150 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - PESO BRUTO: 6,000 KG;  - PESO LÍQUIDO: 5,5000 KG;  OBS: O ACONDICIONAMENTO CORRETO DE AVENTAIS PLUMBÍFEROS, TAMBÉM CONHECIDOS COMO AVENTAIS DE CHUMBO,  PROPORCIONAM A INTEGRIDADE DOS AVENTAIS E AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO PRODUTO;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 30 |  |
| 2 | 399823 | **MESA DE MAYO, EM AÇO INOX**  - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304;  - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA);  - COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE-18 E VERGALHÃO INOX 5/16";  - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO;  - BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ALTURA MÍNIMA: 90 CM, ALTURA MÁXIMA: 150 CM.  - LARGURA: 35 CM,  VARIAÇÃO DE (+ 3 %);  - COMPRIMENTO 40 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3%);  - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" SENDO 2 TRAVÁVEIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 40 |  |
| 3 | 399823 | **MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA**  **-** MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAL EM INOX AISI 304;  - DIMENSÕES: (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA) : 90 CM X 120 CM X  50 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3 %);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 2";  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |  |
| 4 | 400778 | **CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA ADULTO, EM AÇO INOX**  - ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304;  - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX DE 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA);  - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO ADULTO;  - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS;  - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |  |
| 5 | 400779 | **CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA INFANTIL, EM AÇO INOX**  - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO INFANTIL;  - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA);  - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS;  - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 80 KG;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |  |
| 6 | 400778 | **CADEIRA DE BANHO PARA  PACIENTE ADULTO OBESO**  - CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO;  - CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+5%);  - COM PINTURA EPOXI PÓ;  - ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS;  - PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4´´ DE DIÂMETRO;  - FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR;  - ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PÉS DOBRÁVEIS;  -LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |  |
| 7 | 400778 | **CADEIRA DE BANHO PARA  PACIENTE ADULTO SUPEROBESO**  - CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO;  - CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/2", VARIAÇÃO DE (+5%);  - COM PINTURA EPOXI PÓ;  - ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS;  - PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4´´ DE DIÂMETRO;  - FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR;  - ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PÉS DOBRÁVEIS;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |  |
| 8 | 471785 | **CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA  PACIENTE ADULTO OBESO**  - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM  DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%),  DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;  - ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COM  DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;  - LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 16 |  |
| 9 | 471785 | **CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA  PACIENTE ADULTO SUPEROBESO**  - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%),  DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;  - ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 6 |  |
| 10 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X"**  **-**COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI PÓ;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  -LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |  |
| 11 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE OBESO**  **-**CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL DEM DUPLO X;  - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI PÓ;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  -LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |  |
| 12 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE SUPEROBESO**  **-**CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL DEM DUPLO X;  - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI PÓ;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY";  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COR PRETA;  - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 5 |  |
| 13 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO - AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO**  - COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL;  - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO;  - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR DE RAIOS;  - APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS;  - PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS;  - APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA;  - FAIXA DE PANTURRILHA;  - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 06 (SEIS) FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA;  - MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS;  - COR PRETA;  -LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |  |
| 14 | 403388 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - DOBRÁVEL EM DUPLO "X"**  - COM ESTOFAMENTO 100% EM  NYLON E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;  - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO;  - EIXOS DE AÇO REFORÇADO;  - PINTURA EPÓXI;  - REVESTIMENTO DE COURVIN PARA ASSENTO, ENCOSTO E ALMOFADA;  - BASE RÍGIDA NO ASSENTO E NO ENCOSTO;  - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES;  - RODAS TRASEIRAS DE NYLON 24" COM PNEU ANTIFURO E ARO DE IMPULSO CROMADO;  - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON;  - RODAS ANTI TOMBO;  - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS;  - FREIOS BILATERAIS;  - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS;  - REGULAGEM DE "TILT";  - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA;  - MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS;  - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO, (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA);  - PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY", COM APOIO DE PANTURRILHA INJETADO;  - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS;  - COM SUPORTE DE SORO;  - COM SUPORTE DE OXIGÊNIO;  - COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO;  - COR PRETA;  - LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO  DE (+ 5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |  |
| 15 | 418803 | **CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM AÇO CARBONO**  **-**ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE;  - DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO;  - BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS;  - PROTETOR DE ROUPA;  - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;  - PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA;  - APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA;  - RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO;  - EIXO REMOVÍVEL;  - PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO;  - RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO;  - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA;  - COR PRETA;  - LARGURA DO ASSENTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - LARGURA DO ENCOSTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 200 KG OU MAIS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 10 |  |
| 16 | 428265 | **MACA CLÍNICA ADULTO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 25 |  |
| 17 | 428265 | **MACA CLÍNICA ADULTO OBESO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/2";  - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 33 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 25 |  |
| 18 | 428265 | **MACA CLÍNICA FIXA ADULTO PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  80 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+  2%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |  |
| 19 | 442253 | **MACA CLÍNICA FIXA PEDIÁTRICA PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL**  - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME  EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA);  - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  1. 1/4";  - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL​;  - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  60 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+  5%);  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 20 |  |
| 20 | 474127 | **PRANCHA COM SISTEMA DESLIZANTE E ROLANTE PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UMA SUPERFÍCIE PARA OUTRA**  - PRANCHA CONFECCIONADA EM POLÍMERO EXPANDIDO DE FORMATO RETANGULAR;  - DOBRÁVEL, DESMONTÁVEL E LAVÁVEL, REVESTIDA POR MATERIAL TEFLONADO, DOTADA DE PONTEIRAS QUE REVESTEM AS SUAS EXTREMIDADES;  - COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO, RECOBERTA EM SUA EXTENSÃO POR MATERIAL RESINADO, PERMITINDO UM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE A PRANCHA NUM SISTEMA ROLANTE, ISTO É, ROLA SOBRE SI MESMA, FAZENDO COM QUE A PRANCHA SE DESLOQUE NO MESMO SENTIDO EM QUE GIRA O MATERIAL RESINADO, TRANSPORTANDO CONSIGO O QUE ESTIVER SOBREPOSTO;  -  INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  02 CM X 50 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%). | UN | 5 |  |
| 21 | 415940 | **SUPORTE DE SORO DE PAREDE**  **EM AÇO INOXIDÁVEL**  - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL;  - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1, OO M DE COMPRIMENTO E  DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |  |
| 22 | 415940 | **SUPORTE PARA SORO DE PÉ, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM RODÍZIO**  - CONFECCIONADO EM ÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - COLUNA EM TUBO DE INOX AISI 304, COM DIÂMETRO Ø  25 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%) MM;  - ALTURA DA COLUNA DE 1,20 M (FECHADO) E 2,00 M (ABERTO), VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - COLUNA REGULÁVEL  POR MEIO DE MANIPULO;  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS ALTERNADOS DE INOX AISI 304, COM 4,5 MM  DE DIÂMETRO, VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - BASE FIXA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304, COM 04 (QUATRO) PÉS “H”, SEM RODÍZIO, COM SAPATAS DE BORRACHA;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |  |
| 23 | 415940 | **SUPORTE DE SORO DE PAREDE, COM HASTE REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL**  - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL;  - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1, OO M DE COMPRIMENTO E  DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %);  - ENCAIXE EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM DIMENSÕES DE 140 MM X 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%);  - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |  |
| 24 | 442320 | **ESCADINHA COM 02 (DOIS) DEGRAUS EM TUBO INOXIDÁVEL**  - CONFECCIONADA EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÃMETRO Ø 3/4 " X 1,20 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%) ;  - PISO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;  - COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA;  - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO):  35 CM X 44 CM X 35 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);  - LARGURA DO DEGRAU: 15 CM, VARIAÇÃO DE (+ 10 %);   - INDICADA PARA USUÁRIOS COM MASSA DE ATÉ 150 KG;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |  |
| 25 | 462102 | **MOCHO BANCO EM INOXIDÁVEL SEM RODÍZIO**  - COM ASSENTO REDONDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), COM 300 MM DE DIÂMETRO;  - ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL ENTRE 450 MM E 700 MM, ATRAVÉS DE EIXO VERTICAL ROSCADO EM AÇO ZINCADO;  - COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1.20 MM;  - COM ARCO PARA APOIO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM;  - COM 04 (QUATRO) PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS SEM RODÍZIOS;  - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 15 |  |
| 26 | 389596 | **BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL**  - BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;  - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG;  - COM 80 CM DE COMPRIMENTO ;  - LARGURA DA BARRA: 0,11 M NO MÁXIMO  - ESPAÇAMENTO INTERNO ENTRE A BARRA E A PAREDE: 0,04 M, NO MÍNIMO  - CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 16 (ESPESSURA), COM DIÂMETRO  0,03M A 0,05M ;  - COM ACABAMENTO POLIDO;  - COM FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA), PARAFUSOS  DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E BUCHAS;  - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR  9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 250 |  |
| 27 | 405819 | **BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO**  - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIÂMETRO Ø 3/4"X1,20 MM, VARIAÇÃO (+ 5%);  - CORTINAS EM TECIDO EM PERCAL ENCORPADO NA COR BRANCA;  - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO, COM FREIOS;  - PINTURA ELETROSTÁTICA;  - DIMENSÕES:  LARGURA ABERTO  180 CM X LARGURA FECHADO 65 CM X ALTURA 175 CM X COMPRIMENTO 50 CM, VARIAÇÃO (+ / - 5%);  - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 50 |  |
| 28 | 399823 | **CARRO DE MEDICAMENTO/CURATIVO**  TAMPO EM AÇO INOX AISI 304;  PRATELEIRA EM AÇO INOX AISI 304;  GRADIL EM INOX AISI 304 EM TODA VOLTA;  ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,20 MM;  RODÍZIOS DE 3", COM 04 RODAS, SENDO 02 COM TRAVAS, CONFECCIONADOS EM PP/PVC COM ROLAMENTOS BLINDADOS;  DIMENSÕES: LARGURA DE 45 CM X COMPRIMENTO DE 75 CM X ALTURA DE 80 CM, (VARIAÇÃO DE +/- 5%)  GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 100 |  |

**DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**CLÁUSULA SEGUNDA – Este contrato terá vigência de ............... (...........) meses, contados a partir da realização do treinamento operacional do equipamento.**

**DO PRAZO DE RECEBIMENTO**

**CLÁUSULA TERCEIRA –** Os equipamentos deverão ser recebidos:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A simples entrega dos equipamentos/bens objetos deste pregão não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade dos equipamentos/bens pelo pessoal técnico do HU-Ufma/Ebserh.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os equipamentos/bens entregues, com características diferentes da Especificação Técnica ou em excesso ao encomendado, serão devolvidos, correndo os tributos, frete e demais despesas decorrentes da devolução por conta da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições do Termo de Referência – Anexo I.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, os equipamentos/bens que vierem a ser recusados, sem nenhum ônus para o Contratante.

**DA ENTREGA**

**CLÁUSULA QUARTA** – A entrega do(s) equipamento(s)/material(is) deverá ser efetuada no **Almoxarifado Central do HU-Ufma/Ebserh, conforme definido no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto contratual **deverá ser instalado após a liberação do Setor de Infraestrutura Física do HU-Ufma/Ebserh no prazo máximo de 30 (trinta) dias.**

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Contratante designará uma comissão de recebimento dos equipamentos/bens, cujo objetivo será a conferência deste com as especificações técnicas contidas na proposta. Caso as disposições acima citadas não sejam cumpridas, a comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os produtos deverão apresentar quando da entrega, registrados em suas embalagens os seguintes dados: **data de fabricação; data de validade do produto, lote de fabricação. As embalagens violadas serão rejeitadas**.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Os volumes contendo os equipamentos deverão estar identificados externamente, com os dados constantes da nota fiscal, na qual deverá constar necessariamente o número de série de todos os equipamentos que estiverem sendo entregues.

**PARÁGRAFO QUINTO** – Juntamente com os bens adquiridos e as respectivas notas fiscais, deverá ser fornecida documentação em meio eletrônico, relacionando os itens constantes da Especificação Técnica do Edital Pregão Eletrônico (**RP SIDEC 000/2020)** HU-Ufma/Ebserh, com os itens constantes nas Notas Fiscais, de forma que seja possível verificar a correlação entre os itens adquiridos e aqueles representados nas Notas Fiscais. O bem não será considerado como entregue até que esta documentação seja fornecida e considerada adequada pelo Contratante.

**CLÁUSULA QUINTA –** O prazo referente à entrega do(s) equipamento(s)/material(is) poderá ser prorrogado a critério do **Setor de Engenharia Clínica** do HU-Ufma/Ebserh, considerando para tanto as hipóteses seguintes:

a) ato motivado pela Administração que impeça a entrega dos equipamentos;

b) caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a critério da Administração, correlação com atraso;

c) os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta.

**CLÁUSULA SEXTA –** OHU-Ufma/Ebserh reserva-se o direito de recusar o(s) equipamento(s)/material(is) no ato da entrega ou até o exame do mesmo, no todo ou em parte, desde que esteja(m) em desacordo com as especificações e serviços constantes do edital e da ata de registro de preços.

**CLÁUSULA SÉTIMA –** Se no ato da entrega do(s) equipamento(s)/material(is) for constatada alguma irregularidade e/ou desconformidade, a empresa **CONTRATADA** deverá fazer a correção, substituição ou troca no menor tempo possível, para que seja feito o recebimento definitivo, sob pena das sanções legais cabíveis.

**DO PAGAMENTO**

**CLÁUSULA OITAVA** – O **HU-Ufma/Ebserh** efetuará o pagamento à licitante vencedora **em até 30 (trinta) dias**, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, depois de certificado o recebimento definitivo, com a verificação da qualidade e quantidade, e sua consequente aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, conforme cláusula segunda, inciso I, do Protocolo ICMS n.º 42/2009, editado pelo Conselho Nacional de política Fazendária (CONFAZ) da Receita Federal do Brasil (RFB), devidamente atestada pela Comissão de Acompanhamento, Recebimento e Aceite de Material Médico-Hospitalar ou pelo setor requisitante dos materiais e pela Unidade de Almoxarifado do HU-Ufma/Ebserh, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO –** O pagamento será creditado em nome da **CONTRATADA**, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de fatura com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO –** O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a **CONTRATADA** efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

**PARÁGRAFO TERCEIRO –** Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da **CONTRATADA** e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

**PARÁGRAFO QUARTO –** No ato do pagamento, a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade fiscal e com o sistema de Seguridade Social – INSS. Tal comprovação será objeto de confirmação “ON-LINE”, via terminal SIASG/SICAF, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

**CLÁUSULA NONA –** A **CONTRATANTE** não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições contratuais.

**DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**CLÁUSULA DÉCIMA –** Os recursos financeiros para atender as despesas com o fornecimento de que trata este Contrato é de **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, que inclui todos os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do Contrato, correndo à conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária Específica do presente exercício, alocados na **FONTE**: \_\_\_\_\_, **Elemento de Despesa:** \_\_\_\_\_\_, **Subitem:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante a Nota de Empenho \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, conforme autorização da **SUPERINTENDENTE do HU-Ufma/Ebserh.**

**DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O contratante obriga-se a:

a) - Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o recebimento do material a cargo da licitante vencedora.

b) - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

c) - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedora, através do Servidor designado pela Autoridade competente da EBSERH/HU-UFMA.

d) - Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor.

e) - Efetuar o controle de qualidade dos materiais recebidos;

f) - Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada dando-lhe acesso às suas instalações;

g) - Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela contratada e que digam respeito à natureza dos materiais a serem entregue.

h) - Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente à execução do objeto licitado, no intuito do bom desenvolvimento do compromisso assumido, sempre se pautando nas normas reguladoras e outras que venham a ser emitidas mesmo após a celebração da Ata de Registro de Preços;

i) - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências da contratação;

j) - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

k) - Solicitar à CONTRATADA a retificação de qualquer fornecimento de material cujo padrão de qualidade esteja fora das especificações contidas no Termo de Referência;

##### **DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculadas à execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros, em decorrência de ato da **CONTRATADA,** de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**- A licitante vencedora obriga-se a:

a) - O licitante vencedor obrigar-se-á:

b) - Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos ofertados.

c) - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em perfeitas condições de uso e prazo estabelecido, de acordo com as especificações e quantidades constante do item 3, no prazo indicado no item 4 do Termo de Referência, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, constando as indicações de marca, modelo, fabricante e procedência.

d) - Substituir às suas expensas no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da notificação expedida pelo HU-UFMA/EBSERH, o material caso se constate avarias, defeitos, prazo de validade vencido ou em desacordo com as especificações do Edital.

e) - Comunicar ao HU-UFMA/EBSERH, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega previsto.

f) - Fornecer produtos novos e de primeiro uso acompanhados dos manuais técnicos, quando for o caso, na versão em português e relação da rede de assistência técnica autorizada;

g) - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

h) - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

i) - Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo as condições e os prazos estabelecidos em conformidade com o instrumento convocatório, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

k) - Fornecer os materiais de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

l) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

m) - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

n) - Deixar prevalecer a garantia fixada pelo fabricante ou fornecedor, caso o prazo seja maior do que o mencionado.

o) - Manter sempre atualizado o seu endereço, telefone, fax, e-mail e meios de contato junto à CONTRATANTE;

q) - Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;

### **DA GARANTIA**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –** A garantia do(s) equipamento(s)/material(is) não poderá ser inferior a **12 (doze) meses**, ficando a **CONTRATADA** obrigada a prestar Assistência Técnica, durante período da garantia indicado em sua proposta, a partir partir da realização do treinamento operacional do equipamento, por meio de seu representante autorizado e quando solicitada pelo **CONTRATANTE**. A Assistência Técnica consistirá em:

a) - A garantia será acionada caso se constate, durante o período do item 4.1, alínea "d", qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento, pelo fornecedor, da expressa notificação, por telefone ou e-mail fornecidos pela contratada, feita pelo HUUFMA.

**DA RESCISÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O CONTRATANTE** poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos arts. 114 e 115 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** A rescisão imediata deste contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a **CONTRATADA**:

a) falir, por objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do **CONTRATANTE**;

c) deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;

d) for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato, a critério do **CONTRATANTE;**

e) descumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

f) praticar atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

g) não observar a vedação ao nepotismo;

h) praticar atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação da Contratante, direta ou indiretamente.

**DAS PENALIDADES**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – O descumprimento, total ou parcial, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas no Item 29 do Edital, bem como nos artigos 111 a 113, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

**DA PUBLICAÇÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, o **CONTRATANTE** providenciará a publicação no Diário Oficial da União – DOU, em resumo, do presente Contrato.

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -** As partes ficam, ainda, adstritas à seguinte disposiçõe:

a) a CONTRATADA está ciente de que deve guardar para si, seus empregados ou prepostos o mais completo e absoluto sigilo, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA -** Aplicam-se à execução do contrato, além das disposições mencionadas no preâmbulo, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado pertinentes.

**O FORO**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** – O foro desta Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

São Luís (MA), \_\_\_de\_\_\_\_\_\_ de 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Joyce Santos Lages** | **Eurico Santos Neto** |
| Superintendente HU-Ufma/Ebserh | Gerente Administrativo HU-Ufma/Ebserh |
| **CONTRATANTE** | **CONTRATANTE** |

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1ª \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_